高纲1534

江苏省高等教育自学考试大纲

02394　房屋建筑学

扬州大学编

江苏省高等教育自学考试委员会办公室

Ⅰ  课程性质与课程目标

- 一、课程性质和特点

房屋建筑学是研究房屋各组成部分的组合原理、构造方法及建筑空间环境设计原理的一门综合性课程，是土建类专业必修的主要课程之一。

- 二、课程目标

本课程设置的教学目标是要求考生：

1. 通过课程学习，掌握建筑设计的基本知识和理论，学会建筑设计的基本方法。

2. 了解现行相关规范的基本内容及其在建筑空间设计及建筑构造设计方面的有关规定，培养工程规范意识。

3. 熟悉建筑设计的基本方法步骤，能运用相关设计原理和方法，借助有关技术资料和标准图完成一般民用建筑初步设计、建筑施工图设计。

4. 能熟练阅读建筑施工图，正确理解设计意图，为后续课程的学习以及将来从事建筑设计、建筑施工和工程管理工作奠定基础。

三、与相关课程的联系与区别

房屋建筑学是土建类专业的一门承上启下的应用型课程，是在学习“建筑制图”和“建筑材料”等课程的基础上开设的，同时也为后续开设的“建筑结构”和“建筑施工技术”等专业课程的学习打下良好的基础。

1.“建筑制图”课程在土建专业制图部分系统学习了绘制房屋的平面图、立面图、剖面图以及建筑构造节点详图等方面内容，是本课程学习的知识基础。

2.与“建筑结构”课程：本课程只涉及结构类型，不涉及结构设计计算。

3.与“建筑施工技术”课程：本课程重点为建筑构造处理，不涉及建筑施工方法。

4.与“土力学与地基基础”课程：本课程在基础部分只介绍一般基础形式，不涉及基础的设计计算，重点为地下室防水、防潮构造做法。

四、课程的重点和难点

房屋建筑学涉及到建筑功能、建筑材料、建筑艺术、环境规划、工程技术和工程经济等内容，是一门涉及面广，综合性、实践性和创造性较强的课程。本课程的重点是建筑设计和建筑构造设计的基本知识和理论，难点是大量插图所表示的工程构造做法，这些也是考核内容之一，学习中不仅要阅读文字，而且要仔细阅读这些插图。

Ⅱ  考核目标

本考试大纲在考核目标中，按照识记、领会和综合应用三个层次规定本课程学习应达到的能力层次要求。各能力层次的含义是：

识记（Ⅰ）：要求考生能够识别和记忆本课程中有关的基本概念及规范规定的主要内容（详见各章节课程内容与考核要求），并能够根据考核的不同要求，做正确的表述、选择和判断。

领会（Ⅱ）：要求考生能够领悟和理解本课程中有关建筑设计和建筑构造设计的基本原理和方法以及相关设计规定的适用条件，并能利用简单的计算、绘图和分析等方法把正确的结论表达出来。

综合应用（Ⅲ）：要求考生能够根据建筑设计和建筑构造设计的基本方法步骤，完成一些基本的综合设计应用，并能用正确的绘图表示出来。

Ⅲ  课程内容与考核要求

一  导论

一、学习目的与要求

了解中、西方建筑的不同之处；了解建筑物的分类、建筑物的基本组成；领会生态建筑、绿色建筑和装配式建筑的概念；掌握建筑物的概念、构筑物的概念、建筑的构成三要素以及它们相互之间的关系、建筑构件耐火极限的概念、构件的燃烧性能、现代建筑的特点及构造组成、建筑方针政策、建筑设计原则、建筑模数、定位轴线的标定及影响建筑构造的因素。

二、课程内容

1.1 建筑的起源和发展

1.2 建筑的构成要素及建筑物分类

1.3 建筑物的基本组成

1.4 建筑模数及影响建筑构造的因素

三、考核知识点与考核要求

1. 建筑的起源和发展

识记：生态建筑、绿色建筑和装配式建筑的概念。

领会：中、西方建筑的不同之处。

2. 建筑的构成要素及建筑物分类

识记：建筑物、构筑物的概念；建筑的构成三要素；建筑物的分类；建筑的设计使用年限分类；建筑构件耐火极限的概念；构件的燃烧性能分类。

领会：建筑的构成三要素之间的辩证统一关系。

3. 建筑物的基本组成

识记：现代建筑的特点及构造组成；建筑方针政策；建筑设计原则。

领会：传统建筑物的六大组成部分。

4. 建筑模数及影响建筑构造的因素

识记：建筑模数的概念；基本模数、导出模数、模数数列的概念；标志尺寸的概念；影响建筑构造的因素。

领会：定位轴线的标定。

四、本章重点、难点

本章重点内容是建筑的构成三要素、现代建筑的特点及构造组成、影响建筑构造的因素。

二  建筑结构体系

一、学习目的与要求

了解建筑结构体系的分类；了解横墙承重、纵墙承重、纵横墙承重三种墙承重结构类型；掌握高层建筑的结构体系、屋盖的主要结构体系。

二、课程内容

2.1 建筑结构体系的分类

2.2 多层建筑结构体系

2.3 高层建筑结构体系

2.4 屋盖的主要结构体系

三、考核知识点与考核要求

1. 建筑结构体系的分类

领会：现代建筑常用的结构体系。

2. 多层建筑结构体系

识记：墙承重结构按受力墙体布置方式不同的分类。

3. 高层建筑结构体系

识记：高层建筑常用的结构体系。

4. 屋盖的主要结构体系

识记：屋盖的主要结构体系。

四、本章重点、难点

本章重点内容是高层建筑常用的结构体系和屋盖的主要结构体系。

三  基础和地下室

一、学习目的与要求

了解基础与地基的关系、地基的分类；领会基础的埋置深度及影响基础埋深的因素；掌握基础的类型以及地下室的防潮、防水构造。

二、课程内容

3.1 地基和基础的概念

3.2 基础的埋置深度

3.3 基础的类型

3.4 地下室的构造

三、考核知识点与考核要求

1. 地基和基础的概念

识记：基础的概念；天然地基和人工地基的概念。

2. 基础的埋置深度

识记：浅基础和深基础的概念；基础埋置深度的概念；确定基础埋置深度的原则；基础埋置深度的一般要求。

3. 基础的类型

识记：刚性基础和柔性基础的概念。

4. 地下室的构造

识记：地下室的分类；全地下室、半地下室的概念；普通地下室、人防地下室的概念；人防地下室的分级；地下室工程防水设计的内容。

领会：地下室在什么情况要做防潮处理；地下室在什么情况要做防水处理。

应用：地下室防潮构造的要点；地下室防水构造的要点。

四、本章重点、难点

本章重点内容是基础的类型以及地下室的防潮、防水构造；难点是地下室防潮构造的要点和地下室防水构造的要点。

四  墙体

一、学习目的与要求

了解墙体的类型及设计要求、砖墙的尺寸和组砌方式；掌握墙身的细部构造、隔墙构造、墙体节能设计以及幕墙的分类和构造特征。

二、课程内容

4.1 墙体的类型和设计要求

4.2 块材墙构造

4.3 墙体细部构造

4.4 隔墙构造

4.5 幕墙

三、考核知识点与考核要求

1. 墙体的类型及设计要求

识记：墙身按受力状态分类；墙身按材料和构造方式分类；墙身按施工方法分类。

领会：墙体的设计要求。

2. 块材墙构造

识记：标准砖的规格。

领会：砌块的材料和类型；砖墙和砌块墙的组砌方式。

3. 墙体细部构造

识记：过梁的概念；勒脚的概念；变形缝的概念；伸缩缝的概念；沉降缝的概念；防震缝的概念；墙身加固的措施。

领会：过梁的构造做法；窗台的构造做法；勒脚的构造做法；构造柱的作用及设置要求。

应用：墙身防潮层的位置和构造做法；散水和明沟的构造做法；圈梁的构造做法。

4. 隔墙构造

识记：隔墙的概念；隔墙的类型及设计要求。

领会：建筑体形系数、墙体节能设计的要求。

5. 幕墙

识记：幕墙的分类和构造特征。

四、本章重点、难点

本章重点内容是砌块墙构造、墙身的细部构造、隔墙构造、幕墙构造。

五  外墙门窗

一、学习目的与要求

了解门窗的作用、形式与尺度；掌握门窗设计的要求、断热型铝合金门窗的概念及构造方式、建筑遮阳的形式和类型以及正确选用门窗标准图的方法。

二、课程内容

5.1 门窗的形式与尺度

5.2 平开门构造

5.3 铝合金及彩板门窗

5.4 塑钢门窗

5.5 特殊门窗

5.6 建筑遮阳——节能效果显著

三、考核知识点与考核要求

1. 门窗的形式与尺度

识记：门的尺度；一般民用建筑门的最小高度要求；窗的尺度；门窗设计的要求。

领会：门、窗的开启方式；门、窗的图样画法。

2. 平开门构造

识记：平开门的组成；门框的构造做法及安装方式。

3. 铝合金及彩板门窗

识记：铝合金门窗框料系列；门、窗框与墙体的连接要求；断热型铝合金门窗的概念及构造方式。

领会：铝合金门窗的特点及设计要求。

4. 塑钢门窗

识记：塑钢门窗的概念及特点。

5. 特殊门窗

识记：防火门按耐火等级分级。

6. 建筑遮阳

识记：永久性遮阳的概念及分类；窗口遮阳的形式以及各自遮阳的适用范围（水平式遮阳、垂直式遮阳、综合式遮阳、挡板式遮阳、百叶式遮阳）。

四、本章重点、难点

本章重点内容是门窗的形式与尺度、门窗节能遮阳的设计原理。难点是看懂构造节点，其中有木门框与墙身的连接，金属和塑钢门窗构造节点。

六  屋顶

一、学习目的与要求

了解屋顶的类型及屋面工程的基本要求；掌握屋面排水方案选择和屋面排水组织设计、保温隔热的基本原理和节能构造方案、各类屋顶的构造层次和细部处理。

二、课程内容

6.1 屋顶的类型及构造要求

6.2 屋面排水设计

6.3 卷材防水屋面

6.4 涂膜防水屋面

6.5 瓦屋面

6.6 屋顶的保温与隔热

三、考核知识点与考核要求

1. 屋顶的类型及构造要求

识记：屋顶的类型；屋面工程的设计内容。

领会：屋面工程的基本要求、屋面的构造层次。

2. 屋面排水设计

识记：屋面排水坡度的选择；屋面坡度的形成方法；有组织排水、无组织排水的概念；屋面排水系统设计的主要任务。

领会：屋面排水设计的主要内容；屋面排水方式选择；屋顶排水系统。

3. 卷材防水屋面

识记：卷材防水屋面的概念；卷材防水屋面的构造层次和做法（结构层、找坡层、找平层、保温层、隔热层、防水层、隔离层、保护层）。

领会：卷材防水屋面细部构造（卷材防水屋面泛水构造；等高屋面变形缝构造；屋面检修孔构造；屋面出入口构造）。

4. 涂膜防水屋面

识记：涂膜防水屋面的概念。

领会：涂膜防水屋面构造。

5. 瓦屋面

识记：坡屋面的承重结构类型（横墙承重、屋架承重、梁架承檩式屋架）。

领会：钢筋混凝土基层平瓦构造。

6. 屋顶的保温与隔热

识记：屋顶的节能要求；传统卷材防水保温屋面、倒置式保温屋面的概念；屋面隔热措施。

领会：倒置式保温屋面的主要特点；坡屋顶的保温与隔热。

四、本章重点、难点

本章重点内容是屋面排水方案选择和屋面排水组织设计、保温隔热的基本原理和节能构造方案、各类屋顶的构造层次和细部处理。难点是各类屋面的构造细部处理。

七  楼地层

一、学习目的与要求

了解楼板的类型、钢筋混凝土楼板的形式及其特点、底层地面的基本构造；掌握楼面的构造组成、类型及设计要求；掌握阳台的类型、构造组成及要求；掌握雨篷的构造要求。

二、课程内容

7.1 楼板层的构造组成、类型及设计要求

7.2 钢筋混凝土楼板构造

7.3 底层地面构造

7.4 阳台与雨篷

三、考核知识点与考核要求

1. 楼板层的构造组成、类型及设计要求

识记：楼板层的构造组成；楼板的设计要求。

领会：楼板隔声构造措施。

2. 钢筋混凝土楼板构造

识记：现浇整体式钢筋混凝土楼板的类型；装配式钢筋混凝土楼板的类型；装配整体式钢筋混凝土楼板的类型。

领会：楼板在墙上的搁置；楼板在梁上的搁置；板缝的处理；隔墙与楼板的关系；压型钢板组合楼板的基本组成。

3. 底层地面构造

识记：底层地面的基本构造。

4. 阳台与雨棚

识记：阳台的类型、构造组成和设计要求；雨棚的形式。

领会：阳台的结构布置方式。

四、本章重点、难点

本章重点内容是楼面的构造组成、类型及设计要求，阳台的类型、结构特点以及阳台栏杆、栏板的构造，雨篷的构造要求。

八  楼梯、电梯与自动扶梯

- 学习目的与要求

了解楼梯的类型、组成及其功能；了解台阶与坡道的形式及构造要求；了解电梯的类型及设置电梯、自动扶梯及自动人行道的相关规定；掌握楼梯段的宽度、楼梯的坡度与踏步尺寸、楼梯的净空高度要求以及现浇钢筋混凝土楼梯的结构形式、楼梯细部的处理等构造要求。

二、课程内容

8.1 楼梯的组成、数量、形成和位置

8.2 楼梯、楼梯间的设计

8.3 钢筋混凝土楼梯构造

8.4 钢筋混凝土楼梯的细部构造

8.5 台阶与坡道

8.6 电梯与自动扶梯、自动人行道

三、考核知识点与考核要求

1. 楼梯的组成、数量、形成和位置

识记：楼梯的组成；楼梯段踏步的数量要求；楼梯的数量；开敞楼梯和敞开楼梯间、封闭楼梯间的概念。

领会：楼梯（楼梯间）的常用形式。

2. 楼梯、楼梯间的设计

识记： 常用楼梯踏步的尺度设计（表8.1）；梯段宽度、梯井宽度、平台宽度的要求；栏杆高度的要求；楼梯的净空高度要求。

领会：楼梯的设计要求；楼梯的坡度与步距。

应用：楼梯梯段及平台部位的净空高度要求；楼梯底层中间平台下做通道时楼梯净空高度设计的几种方式。

3. 钢筋混凝土楼梯构造

识记：板式楼梯的概念；梁板式楼梯的概念。

4. 钢筋混凝土楼梯的细部构造

应用：楼梯踏步的防滑处理；楼梯栏杆、扶手的形式与构造。

5. 台阶与坡道

识记：台阶踏步的高度与宽度要求；坡道的坡度要求等总体规定。

领会：台阶的组成与形式；台阶构造；室外坡道构造及无障碍坡道。

6. 电梯与自动扶梯、自动人行道

领会：电梯设置的要求；电梯的类型；电梯的组成；电梯井道、机房建筑的一般要求；自动扶梯、自动人行道设置的要求。

四、本章重点、难点

本章重点内容是楼梯的组成、类型及尺度、钢筋混凝土楼梯构造。难点是电梯与自动扶梯、自动人行道设计。

九  装修、装饰及建筑防护

一、学习目的与要求

了解装饰的功能、类型及要求；了解建筑防火、防震、防雷的基本知识；掌握墙面装修的类型及构造；顶棚装饰的类型及构造；楼地面装饰的类型及构造。

二、课程内容

9.1 装饰的功能、类型及要求

9.2 墙面装修

9.3 顶棚装饰

9.4 楼地面装饰

9.5 建筑防火

9.6 建筑防震

9.7 建筑防雷

三、考核知识点与考核要求

1. 装饰的功能、类型及要求

领会：装饰的主要功能；装饰构造类型与要求。

2. 墙面装修

识记：墙面装修的类型；常用抹灰种类和做法；墙裙或台度高度的一般要求；踢脚线高度的一般要求；涂料类墙面装修常用的涂料分类。

领会：贴面类、板材类、裱糊类墙面装饰的一般构造做法。

3. 顶棚装饰

识记：顶棚的构造形式及构造做法。直接式顶棚和悬吊式顶棚的概念。

4. 楼地面装饰

领会：地面的分类及构造。

5. 建筑防火

识记：高层建筑防火的主要措施。

6. 建筑防震

识记：建筑抗震设防的基本要求。

领会：震源、震中、震源深度、震中距、震级和地震烈度的概念。

7. 建筑防雷

领会：建筑物遭受雷击的主要形式以及高层建筑防雷措施。

四、本章重点、难点

本章重点内容是装饰的主要功能，墙面、顶棚、楼地面装饰的类型及构造。

十  建筑设计概述

一、学习目的与要求

了解建筑设计的内容、设计的准备工作；领会设计阶段的划分；掌握建筑设计的依据。

二、课程内容

10.1 建筑设计的内容与依据

10.2 设计前的准备工作和设计阶段的划分

10.3 建筑设计依据

三、考核知识点与考核要求

1. 建筑设计的内容与依据

识记：建筑工程设计的概念。

领会：建筑设计、结构设计、设备设计的主要任务。

2. 设计前的准备工作和设计阶段的划分

识记：设计任务书应该包括的主要内容；设计阶段的划分。

领会：方案设计阶段的任务和要求；方案设计的图纸和文件；初步设计阶段任务；施工图设计阶段的任务和要求；施工图设计的图纸和文件。

3. 建筑设计依据

识记：建筑设计的依据。

四、本章重点、难点

本章重点内容是建筑设计的依据，各设计阶段的任务和要求，各设计阶段的图纸和文件。

十一  民用建筑设计原理

一、学习目的与要求

了解民用建筑设计的一般原理和方法；了解建筑体型和立面设计的原则及方法；领会平面及空间组合设计的方法、场地设计与总平面布置；掌握使用房间、辅助房间和交通联系部分的设计。

二、课程内容

11.1 建筑平面设计

11.2 建筑内部空间组合设计

11.3 场地设计与总平面布置

11.4 建筑剖面设计

11.5 建筑造型设计

三、考核知识点与考核要求

1. 建筑平面设计

识记：房间的面积组成；矩形房间形状的特点；确定房间平面尺寸的要求；门的最小宽度要求；门的数量要求；窗地面积比的概念；交通联系空间包括的主要部分；常用走道宽度；常用楼梯的宽度和疏散楼梯的最小净宽度。

领会：平面设计的内容和要求；影响房间面积大小的因素；房间形状的确定；使用房间的门窗设置； 公共建筑卫生间的设计要点；卫生间前窒及前室设计要求；无障碍公共厕所的设计要求；厨房设计的要点；交通联系部分的设计要求；电梯间的位置及布置方式；自动扶梯的设计要求。

应用：采光方式对房间进深的影响；走道的宽度、长度设计要求；楼梯的宽度和数量设计要求；门厅对外出口的宽度设计要求。

2. 建筑内部空间组合设计

识记：建筑空间组合方式。

3. 场地设计与总平面布置

识记：总平面设计的主要内容；日照间距的概念及计算；建筑容积率、建筑密度、绿地率、用地红线、道路红线、建筑红线的概念。

4. 建筑剖面设计

识记：房间层高和净高的概念；建筑高度、建筑消防高度的概念。

领会：剖面设计的主要内容；影响剖面形状的因素；窗台高度、室内外地面高差的确定；影响确定房屋层数的因素；建筑空间的组合和利用。

5. 建筑造型设计

识记：稳定、均衡的概念。

领会：建筑构图的主要规律。

四、本章重点、难点

本章重点内容是使用房间、辅助房间和交通联系部分的设计。难点是建筑平面及空间组合设计的方法。

十二  住宅建筑设计

一、学习目的与要求

了解现代住宅的概念、住宅建筑的设计原则和分类、常见中小户型住宅的设计思路；要求能结合民用建筑设计原理进行多层住宅施工图设计。

二、课程内容

12.1 住宅建筑的设计原则和分类

12.2 套内各功能空间设计

12.3 套外共用部分设计

12.4 室内环境

12.5 中小户型住宅设计

三、考核知识点与考核要求

1. 住宅建筑的设计原则和分类

识记：住宅建筑的分类。

领会：住宅建筑的设计原则。

2. 套内各功能空间设计

识记：普通住宅的套型分类。

领会：卧室、起居室（厅）、厨房、卫生间的设计要求以及套内各功能空间之间的关系。

3. 套外共用部分设计

领会：楼梯和电梯的设计要求；走廊和出入口的设计要求。

4. 室内环境

领会：日照、天然采光和自然通风的设计要求；保温、隔热的设计要求；隔声的设计要求。

5. 中小户型住宅设计

识记：套型建筑面积、套内建筑面积、套内使用面积、套内墙体面积、套内阳台建筑面积、公摊面积、居住面积、辅助面积、结构面积、商品房销售面积、实用率、使用率的概念。

四、本章重点、难点

本章重点内容是住宅建筑类型的划分；单元式多层住宅的设计原则、设计要点及设计思路；住宅群体平面组合形式。难点是单元式多层住宅的套型设计。

十三  工业建筑设计原理

一、学习目的与要求

了解单层厂房平面设计与生产工艺的关系、单层厂房自然通风和天然采光设计；掌握工业建筑按生产状况的分类、工业建筑的特点、工业建筑设计的任务和要求、单层厂房构件的组成、单层厂房平面设计的要求、柱网选择、单层厂房剖面设计的要求、厂房高度的确定、单层厂房定位轴线的标注。

二、课程内容

13.1  工业建筑概述

13.2  单层厂房平面设计

13.3  单层厂房剖面设计

13.4  单层厂房定位轴线

13.5  单层厂房立面设计及内部空间处理

三、考核知识点与考核要求

1. 工业建筑概述

识记：工业建筑按层数分类；按用途分类；按生产状况分类；单层厂房结构构件的组成。

领会：工业建筑的特点；工业建筑设计的任务和设计要求。

2. 单层厂房平面设计

识记：桥式吊车工作制的划分；厂房平面设计的要求；厂房跨度尺寸的确定；厂房柱距尺寸的确定。

领会：总平面设计的内容；总平面设计对厂房平面设计的影响；平面设计与生产工艺的关系；生活间的布置方式。

3. 单层厂房剖面设计

识记：单层厂房剖面设计的要求；单层厂房的高度；单层厂房的室内外地坪标高；自然通风的基本原理；通风天窗的类型。

领会：单层厂房高度的确定；天然采光设计的基本要求；

4. 单层厂房定位轴线

应用：横向定位轴线的划分；纵向定位轴线的划分。

5. 单层厂房立面设计及内部空间处理

领会：影响单层厂房立面设计的因素；单层厂房立面处理的方法。

四、本章重点、难点

本章重点内容是单层厂房柱网尺寸的确定；厂房天然采光设计的基本要求和采光方式；厂房自然通风的基本原理。难点是单层厂房的构件组成；单层厂房的平面形式；厂房高度的确定；单层厂房定位轴线的标定。

Ⅳ  关于大纲的说明与考核实施要求

一、自学考试大纲的目的和作用

房屋建筑学课程自学考试大纲是根据专业自学考试计划的要求，结合自学考试的特点而确定。其目的是对个人自学、社会助学和课程考试命题进行指导和规定。

房屋建筑学课程自学考试大纲明确了课程学习的内容以及深广度，规定了课程自学考试的范围和标准。因此，它是编写自学考试教材和辅导书的依据，是社会助学组织进行自学辅导的依据，是自学者学习教材、掌握课程内容知识范围和程度的依据，也是进行自学考试命题的依据。

二、课程自学考试大纲与教材的关系

- 房屋建筑学课程自学考试大纲是进行学习和考核的依据，教材是学习掌握课程知识的基本内容与范围，教材的内容是大纲所规定的课程知识和内容的扩展与发挥。

- 房屋建筑学课程自学考试大纲里面的课程内容和考核知识点与教材所体现的课程内容基本一致。

- 三、自学教材

- 《房屋建筑学》（第5版），普通高等教育“十一五”国家级规划教材，舒秋华主编，武汉理工大学出版社，2015年1月版。

- 四、关于自学要求和自学方法的指导

- 本大纲的课程基本要求是依据专业考试计划和专业培养目标而确定的。课程基本要求还明确了课程的基本内容，以及对基本内容掌握的程度。基本要求中的知识点构成了课程内容的主体部分。因此，课程基本内容掌握程度、课程考核知识点是高等教育自学考试考核的主要内容。

- 为有效地指导个人自学和社会助学，本大纲已指明了课程的重点和难点，在章节的基本要求中一般也指明了章节内容的重点和难点。

- 五、应考指导

1. 如何考试。卷面整洁非常重要。书写工整，段落与间距合理，卷面赏心悦目有助于教师评分，教师只能为他能看懂的内容打分。回答所提出的问题。要回答所问的问题，而不是回答你自己乐意回答的问题！避免超过问题的范围。

2. 如何处理紧张情绪。正确处理对失败的惧怕，要正面思考。如果可能，请教已经通过该科目考试的人，问他们一些问题。做深呼吸放松，这有助于使头脑清醒，缓解紧张情绪。考试前合理膳食，保持旺盛精力，保持冷静。

3. 如何克服心理障碍。这是一个普遍问题！如果你在考试中出现这种情况，试试下列方法：使用“线索”纸条。进入考场之前，将记忆“线索”记在纸条上，但你不能将纸条带进考场，因此当你阅读考卷时，一旦有了思路就快速记下。按自己的步调进行答卷。为每个考题或部分分配合理时间，并按此时间安排进行。

- 六、对社会助学的要求

- 要学习好本门课程，必须有端正的学习态度，在此基础上必须掌握本门课程的特点：

- 1.本课程的教材中插图很多。而图就是“工程的语言”，学习中不仅要阅读文字而且仔细阅读“工程语言”也是必不可少的。

- 2.本课程实践性强。学习中应注意理论联系工程实践，多看、多想、多问、多练。应认真完成5～6次课后的绘图作业。

- 3.要以科学发展的观点，因地制宜，与时俱进，关心城市发展与建筑的变化，关心新材料、新构造、新技术。

- 七、对考核内容的说明

本课程要求考生学习和掌握的知识点内容都作为考核的内容。课程中各章的内容均由若干知识点组成，在自学考试中成为考核知识点。因此，课程自学考试大纲中所规定的考试内容是以分解为考核知识点的方式给出的。由于各知识点在课程中的地位、作用以及知识自身的特点不同，自学考试将对各知识点分别按三个认知（或叫能力）层次确定其考核要求。

- 八、关于考试命题的若干规定

1.本课程考试方式为闭卷、笔试，考试时间为150分钟。考生参加考试只允许携带钢笔、铅笔、比例尺或三角板、橡皮等文具，不允许带参考书。

- 2.本大纲各章所规定的基本要求、知识点及知识点下的知识细目，都属于考核的内容。考试命题既要覆盖到章，又要避免面面俱到。要注意突出课程的重点、章节重点，加大重点内容的覆盖度。

- 3.命题不应有超出大纲中考核知识点范围的题目，考核目标不得高于大纲中所规定的相应的最高能力层次要求。命题应着重考核自学者对基本概念、基本知识和基本理论是否了解或掌握，对基本方法是否会用或熟练。不应出与基本要求不符的偏题或怪题。

- 4.本课程在试卷中对不同能力层次要求的分数比例大致为：识记占40%，领会占30%，综合应用占30%。

- 5.要合理安排试题的难易程度，试题的难度可分为：易、较易、较难和难四个等级。每份试卷中不同难度试题的分数比例一般为：2:3:3:2。

6.课程考试命题的主要题型一般有单项选择题、填空题、名词解释题、简答题、填图和作图题、论述题型。在命题工作中必须按照本课程大纲中所规定的题型命制，考试试卷使用的题型可以略少，但不能超出本课程对题型规定。

附录  题型举例

一、单项选择题（在下列每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将其字母标号填入题干的括号内）

1. 屋面排水设计中，种植屋面坡度不宜大于（   ）

A. 2％          B. 3％        C. 5％         D. 10％

参考答案：（ B ）

二、填空题

建筑工程设计的内容包括结构设计、设备设计和                 。

参考答案：建筑设计

三、名词解释

无组织排水

参考答案：是指屋面雨水直接从檐口滴落至地面的一种排水方式，因为不设天沟、雨水管等导流雨水，故又称自由落水。

四、简答题

简述建筑总平面设计的主要内容。

参考答案：建筑总平面设计的主要内容：

（1）进行总平面功能分区，在功能分区的基础上进一步确定单体建筑的布置和建筑群体设计；

（2）进行场地内道路设计，确定主要出入口位置；

（3）进行场地竖向设计；

（4）进行管线综合设计；

（5）进行景观设计和建筑小品设计。

五、填图和作图题

题××图为单层厂房横向温度伸缩缝处的局部平面图、剖面图。试在图中绘出横向定位轴线，并标注出柱与横向定位轴线的关系。（变形缝的缝宽为C）。

题××图

参考答案：

五、论述题

试述卷材防水屋面的构造组成。

参考答案：卷材防水屋面的构造组成：

卷材防水屋面由多层材料叠合而成，其基本构造层次按构造要求由结构层、找坡层、找平层、保温层、防水层、离离层和保护层组成。

（1）结构层：通常为现浇或预制的钢筋混凝土屋面板；

（2）找坡层：材料找坡屋面为形成所需排水坡度而设；

（3）找平层：找平层一般为20mm厚的1:3 水泥砂浆；

（4）保温层：指可减少屋面热交换作用的构造层；

（5）隔热层：能减少太阳辐射热向室内传递的构造层；

（6）防水层：能够隔绝水而不使水向建筑物内部渗透的构造层；

（7）隔离层：指消除相邻两种材料之间黏结力、机械咬合力、化学反应等不利影响的构造层；

（8）保护层：对防水层或保温层起防护作用的构造层。